# Электромонтажные работы собственными силами

Электромонтажные работы

Электромонтаж – первая часть этого сложного слова – электро- и как описано в “толковом словаре русского языка” – электро – относящийся к электричеству.

Монтаж – по описанию того же словаря, это соединённые в целое различные части чего нибудь.

Так вот и рассмотрим электромонтажные работы как совокупность целого спектра произведённой деятельности и необходимых для этого условий, чтобы соединённая в единое целое электрика в доме с грамотно подобранным освещением интерьера, применённых для этих целей различных устройств для управления светом, установленным и подключенным электрооборудованием доставляла Вам комфорт и уют, а не постоянную головную боль, связанную с поиском неисправностей в электропроводке или вызове электрика для решения более сложных аварийных ситуаций происходящих из за некачественно выполненного электромонтажа или применённых при производстве работ материалов.

Многие жители производят ремонт в квартирах и домах своими силами. Благо этому способствует множество пользующихся популярностью телевизионных передач о строительстве и ремонте. Телезрители посмотрев их и усвоив азы ремонта, стараются таким же образом обустроить своё жилище. Но эти передачи никоим образом не освещают производство электромонтажных работ в ремонтируемых помещениях.

Показывая, как в ходе работ меняется дизайн интерьера, почему-то не затрагиваются вопросы о выборе аппаратуры управления и защиты установленного нового электрооборудования.

Какие кабели необходимо проложить, чтобы обеспечить безопасность в пожарном отношении, в отношении жизни людей и безопасной работе оборудования. А ведь электромонтаж – это не только наращённые и прикрученные к новым розеткам и выключателям провода или прикреплённая к потолку изящная люстра, но и подводимая к оборудованию по этим проводам и кабелям электроэнергия. Вот и наблюдаешь как после сделанного в доме или квартире евроремонта люди обращаются на различные электрические форумы или форумы электромонтажные с просьбами объяснить: откуда и сколько взять электричества и как проложить дополнительные кабели необходимые для подключения той же стиральной машины или духового шкафа, которые во время проведения ремонта почему-то позабыли проложить. 
Такие ситуации сплошь и рядом встречаются с людьми “разбирающимися” с электричеством в доме. При замене электропроводки необходимо знать: алюминиевый провод или медный кабель не резиновые, и проводить по своим жилам электроэнергию могут только в определённом не безразмерном количестве, чтобы не получилось, после затеянного евроремонта квартиры Вы имели вариант офиса, с проложенными в кабель каналах кабелями и проводами.

Кому доверить элкектрику?

Продолжая глубже рассматривать начатую в предыдущей статье по электромонтажу тему о качестве электромонтажных работ, давайте разберёмся с таким важным вопросом как: поиск бригады электриков для выполнения работ связанных с монтажом электропроводки будь то в квартире или в доме.

Самый надёжный и проверенный вариант отыскать квалифицированных специалистов через знакомых, которые благодаря накопленному опыту за время проведения ремонта могут дать Вам полезные советы и порекомендовать кого-нибудь из знакомых электриков.

Другой вариант – искать по объявлениям в газетах, на сайтах с досками объявлений и форумам по электрике. Но как из огромного количества предлагающих свои услуги электромонтажников отыскать таких после произведенных работ, которыми, Вы любовались бы глядя на грамотно смонтированный щит или на красиво проложенные в штробах или по поверхностям стен кабели и Вам хотелось бы похвастаться этим произведением монтажа перед соседями и друзьями.

Выбирая где-нибудь на форуме такой вариант как: бригада высококвалифицированных специалистов быстро и недорого выполнит все виды ремонта и отделки, включая сантехнику и электрику, или же: бригада выполнит любые виды работ в любого вида помещениях, досконально разберитесь с таким вопросом - кто из членов коллектива специалист в какой области строительства.

Так как очень редко встретишь мастеров - профессионалов обладающих всеми современными строительными специальностями. Наводящими каверзными вопросами по теме ремонта Вы сможете обезопасить себя от многочисленного количества разъезжающих по всей России халтурщиков или же “дипломированных” выпускников строительных колледжей не умеющих пользоваться обыкновенным строительным измерительным прибором – водяным уровнем.

Один из наиболее приемлемых вопросов по электрике будет вопрос о материалах: какими кабелями они предлагают производит монтаж и каким способом он будет осуществляться; какие защитные устройства будут установлены в щит учёта электрической энергии; какое количество групповых линий выполненных предлагаемым электромонтажным материалом обеспечат надёжное и бесперебойное электропитание Вашего дома или квартиры.

И ещё один совет из собственного опыта. Не смотрите на применяемый при монтажных работах электроинструмент, будь он профессиональный он или бытовой. Если электромонтажник – профессионал то прокладку внутренних сетей он осуществит с помощью зубила, молотка и набора инструмента электромонтажника, а качество электромонтажа будет не хуже чем при применении профессиональных перфораторов и штроборезов. Только по продолжительности этот процесс займёт большее количество времени.

Как уменьшить потери электроэнергии?

От качества проведённого электромонтажа во многом зависит дальнейшая работа электроустановки, будь то дом, квартира или иные объекты. Как уменьшить потери электроэнергии в прокладываемых внутренних электрических сетях?

Во первых, прежде чем приступить к электромонтажным работам необходимо определиться с марками и сечениями кабелей и проводов необходимых для прокладки данных сетей. Как уже указывалось в предыдущих статьях, внутренние проводки выполняются трёхжильными кабелями, а не просто проводами с медными жилами, в связи с тем, что жилы кабелей защищены второй дополнительной изоляцией. Используемые ранее при прокладках внутренних электропроводок проводов марок АППВ и ППВ бывает нет-нет, а дают о себе знать, взрываясь и выбивая куски штукатурки особенно при протечках воды по стенам.

Нередко при ремонте электропроводки приходится сталкиваться и с такими фактами, как отсоединение одной жилы от трёхжильного провода (отрывание по всей длине прокладываемого участка) и использование полученного таким способом двухжильного провода в качестве проводок. Так же и оставшийся после отделения одиночный провод, тоже применён как дополнительный четвёртый провод, в добавку к трёхжильному, или же используются при прокладке двухпроводной сети.

Так как изоляция на проводах данных видов и так высыхая даёт трещины, то отделение от трёхжильного провода одной жилы со сто процентной гарантией даёт нарушение изоляции, не дожидаясь воздействия времени и окружающей среды. О пожаробезопасности помещения при использовании такой электропроводки речи не может быть.

При прохождении по данным проводам фазного потенциала, так как изоляция нарушена, возникает утечка тока по оштукатуренным стенам, что и ведёт к взрывам проводов и их возгоранию, сырые стены способствуют ускорению данного процесса.

О электробезопасности можно судить по тому как шарахаются от стен получив удар электрического тока штукатуры, производящие выравнивание стен растворами,  или маляры, занимающиеся оклейкой обоев. Эти случаи относятся так же и при так называемом евроремонте или же электромонтажу под евростандарт, когда к имеющейся в помещении электропроводке, наращиваются до необходимой длины провода или кабели и соединение проводников скрывается под слоем штукатурного раствора. Какие только различные способы соединения проводов не увидишь при этих “электромонтажных работах по евростандарту” выполняющих квалифицированными электриками!

Один из таких “классических” примеров соединения проводов мог оказаться неудачной шуткой электриков или же тех специалистов, которые производили электромонтажные работы в одной из квартир. К имеющейся в квартире алюминиевой электропроводке они присоединили через клемные колодки медные телефонные провода, обмотав данные соединения полиэтиленовой плёнкой и спрятав в старых монтажных коробках. Что могло случиться далее, если бы не увидели данные электроработы в период их производства.

Постепенно возвращаясь к начатой в статье теме электромонтажа, обратим внимание, что кроме как с двойной изоляцией существуют кабели с дополнительной третей - термостойкой изоляцией и применение данных кабелей более предпочтительно при монтаже внутренних проводок. Обычно для обеспечения электроосвещением помещений используется трёхжильный медный кабель ( тему о применении алюминиевого провода можно считать закрытой ) сечением 1,5 мм/кв и аппараты защиты (автоматические выключатели ) линий освещения устанавливаемые в электрических щитах должны быть с номиналом срабатывания по току короткого замыкания - 10 ампер.

Силовые и розеточные группы выполняются трёх и пятижильными кабелями, но не в коем случае двух и четырёхжильными, в которых отсутствует заземляющий проводник. Номинал автоматических выключателей определяется от сечения проводников данных групп.

При использовании в помещении стандартного бытового электрооборудования и если в качестве источника электроснабжения служит однофазная сеть напряжением 220 вольт, то при прокладке розеточных линий применяется кабель с сечением жил 2,5 мм/кв. Аппараты защиты таких линий устанавливаемые в электрических щитах, должны быть установлены на ток срабатывания от короткого замыкания 16 ампер.

Уменьшение потерь электроэнергии в проводах осуществляется путём оптимизации длин сетей, то есть, чем короче длины кабелей от щита до электроустановки, тем меньше падение напряжения на их жилах.

Ещё один вариант – уменьшение количества соединительных и разветвительных коробок. Например – в помещении расположены четыре розетки, к которым напряжение поступает по кабелям, присоединённым в соединительных коробках к основной линии.

Если коробки не устанавливать, а проложить кабели напрямую от розеток к вводной коробке, то тем самым мы избегаем дополнительного сопротивления проводов на участках их соединений в коробках. Такой способ прокладки играет немаловажную роль и в пожаробезопасности помещения, да и эстетический вид помещения улучшится.

Причиной потери электроэнергии может служить так же утечка электрического тока по стене помещения в местах установки монтажных и соединительных коробок. Чтобы этого не происходило необходимо производить соединения проводов в уже установленных (вмазанных) в стену коробках, только в этом случае производится снятие защитной оболочки кабеля и изоляции с проводников, а не так – проложили кабель, разделали, произвели соединение и далее стены штукатурятся.

В таких случаях нередко, проводники со снятого с кабеля оболочки оказываются вмазанными в раствор и какой толк получается от проведённого электромонтажа если сопротивление изоляции замеренное между жилами кабелей оказывается не в норме.