ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОФИСА Проблемы и решения. 1. Почему это важно для Вашей фирмы В Вашей фирме большое количество оргтехники и компьютеров... Вы используете Windows и “сетевое” программное обеспечение, которое требует корректного завершения работы... Работа фирмы стала сильно зависеть от компьютеров и достоверности информации на них... Но Ваши компьютеры работают от ненадежной электросети! 2. В чем же проблема? Генераторы электростанций вырабатывают переменное напряжение правильной синусоидальной формы. На пути до конечного потребителя электроэнергия проходит подстанции, устройства коммутации и защиты. Их не всегда правильная работа искажает форму напряжения, приводит к сбоям и помехам электроснабжения. Электронные приборы в таких сетях работают неустойчиво, выходят из строя. Если вспомнить историю, то с XIX века по настоящее время электроэнергия служит прежде всего для нужд промышленности. Ее преобразуют в тепло, свет, механическую энергию. Энергетиков в основном беспокоит то, как доставить электроэнергию без потерь и перерывов. Они и не должны думать о том, что от этой же сети работает электроника. Электропроводка зданий (электросеть общего назначения) служит для освещения помещений и не рассчитана на подключение вычислительной техники. Стандартные бытовые розетки, и те не подходят... Но, даже если рассверлить в них отверстия или купить переходник, компьютер будет работать не так, как задумано разработчиком, потому что отсутствует защитное заземление. Вывод: владельцы компьютеров, УАТС должны сами заботиться о стабилизации напряжения и принимать меры для защиты дорогостоящих оборудования и информации! 3. Решение Обычно в комнате имеется всего 2-3 розетки осветительной сети. К ним через тройники, удлинители подключают компьютеры принтеры, кофеварки, зимой – нагреватели. Розетки перегружаются и выходят из строя. Модернизация заключается в создании выделенной электросети с защитным заземлением или занулением, к которой подключается только вычислительная техника и УАТС. Выделенная электросеть имеет отдельный автоматический выключатель на электрощите. После модернизации: бытовые электроприборы подключены к существующей электросети здания; к выделенной электросети с заземлением подключены файл-сервер, УАТС, персональные компьютеры При наличии выделенной электросети устанавливют необходимое количество розеток для вычислительной техники на каждое рабочее место. Особо важная техника: серверы, сетевое оборудование, миниАТС подключаются через источник бесперебойного питания (ИБП) Вывод: выделенная электросеть – первая и самая необходимая часть правильного электропитания Вычислительной техники. Только после этого имеет смысл устанавливать оборудование стабилизации напряжения и защиты...