# Монтаж электропроводки и электроснабжение

Прежде чем приступить к выбору проводов и кабелей, необходимых для монтажа электропроводки, выясним вопрос – для каких целей они используются и что мы осуществляем производя монтаж электропроводки?

Кабель и провод используется для прокладки кабельных и воздушных линий, а так же устройства наружных электропроводок и электропроводок внутри помещений. То есть, производя монтаж проводки внутри здания, мы прокладываем внутренние инженерные сети – сети электроснабжения и электроосвещения, которые сгруппированы в распределительном или ином щите, а к этим щитам от трансформаторной подстанции подведена воздушная или кабельная линия, по которым энергосбытовая компания, с оной заключается договор на поставку электроэнергии, осуществляет электроснабжение здания.

Значит, произведя монтаж электропроводки или же прокладывая кабельную или воздушную линию, мы ни в коем случае не осуществляем электроснабжение объекта, а лишь прокладываем сети, по которым электроэнергия поступает к потребителям. Электроснабжение - совокупность электроустановок и электрических устройств энергоснабжающей организации, предназначенных для обеспечения электроснабжения различных потребителей.

Вернёмся к выбору проводов и кабелей для электропроводок внутри помещений. Развёрнутые на форумах темы о применении алюминиевых проводов, оставшихся после выполненного плана ГОЭЛРО плюс электрификации всей страны, или же темы применения медных многожильных проводов для внутренних проводок отпадают сами собой, даже не обращаясь к необходимой технической литературе. Нужно лишь взглянуть на проект электроснабжения любого многоквартирного дома. Не имея такого в наличии, можно обратиться на стройках к электромонтажникам и спросить проект электрики строящегося здания. В нём, как в электрической части так и в спецификации или каталоге применяемых материалов при монтаже, Вы найдёте, что: сети, прокладываемые от групповых щитков до штепсельных розеток и светильников с металлическими корпусами, должны выполняться трёхпроводным кабелем марки ВВГнг или НУМ. При применении в качестве устройства включения светильника двухклавишного выключателя, к светильнику от распределительной коробки подводится четырёхпроводный кабель такой же марки, а о гибких многожильных проводах речи не велось и не ведётся. Имеются в виду шнур ШВВП и провод ПВС.

Монтаж элетропроводок незащищёнными проводами с алюминиевыми жилами марок АПВ и АППВ, а так же проводами с медными жилами марок ППВ не используются при прокладке внутренних проводок уже более шести лет. Применяются они лишь при ремонте старых электропроводок выполненных данными проводами.

Одиночные незащищённые медные провода марки ПВ1 и ПВ3 используются: для монтажа электрических щитов и соединения с главной шиной уравнивания потенциалов металлических труб коммуникаций, нетоковедущих металлических частей электрооборудования, дополнительной системы уравнивания потенциалов.